| ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ |
| --- |
| ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЖИМОВ ЭНЕРГОСИСТЕМ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ |
| Цель программы: |
| повышение квалификации руководителей и специалистов предприятий энергетики и электротехнической промышленности. |
| Категория слушателей: |
| руководители и специалисты с высшим профильным профессиональным образованием. |
| Содержание программы: |
| Обзор методов принятия оптимальных решений. Методы линейной и нелинейной оптимизации. Примеры линейных моделей и решение их на ЭВМ. Критерии оптимизации режимов энергосистем. Зависимые и независимые параметры режима. Место и роль задачи оптимизации режима в условиях рынка электроэнергии. Условия оптимального распределения активной нагрузки между блоками на ТЭС. Характеристики относительных приростов расхода топлива на ТЭС. ХОПы и ценовые заявки. Условия оптимизации в системе с ГЭС. Экономические характеристики ГЭС. Выбор графика работы ГЭС в системе методами динамического программирования. Комплексная оптимизация режима энергосистемы. Оптимизация режимов в условиях рынка с учетом ограничений. Расчетная модель планирования рынка на сутки вперёд. Роль АТС и СО. Мероприятия по снижению потерь электроэнергии в электрических сетях. Принудительное потокораспределение регулированием коэффициента трансформации автотрансформаторов. Возможности автоматизации управления РПН на автотрансформаторах. Схема микропроцессорного управления: состав и алгоритм работы. Компенсация реактивной мощности. Снижение потерь энергии в распределительных сетях. Выбор оптимальных точек размыкания сложно-замкнутой сети. Методы и алгоритмы оптимизации. Теоретические занятия, лабораторный практикум и разбор различных внештатных ситуаций (по предложению слушателей)! Окончательно программа уточняется в зависимости от интересов слушателей конкретной группы. |
| Продолжительность обучения: | 2 недели |
| Объем программы: | 72 часа |  |
| Форма обучения: | с отрывом от работы |
| По окончании выдается удостоверение государственного образца о краткосрочном повышении квалификации. |
| Адрес: | Южно-Уральский государственный университет, кафедра «Электрические станции, сети и системы» Энергетического факультета, 454080 г. Челябинск, пр. Ленина, д. 76,149. |
| Контактный телефон: | (351) 267-92-41. |
| E-mail: | pms@susu.ac.ru, mig@eses.susu.ac.ru. |